Перечень объектов водоснабжения по состоянию на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование скважины | Место расположение скважины | Глубина скважины | Год бурения скважины |
| 1 | Артезианская скважина № 2863 | УР, Увинский район, с. Сям-Можга | 160 | 1985 |
| 2 | Артезианская скважина № 836 | УР, Увинский район, с. Сям-Можга | 120 | 1985 |
| 3 | Артезианская скважина № 2320 | УР, Увинский район, д. Сюровай | 120 | 1972 |
| 4 | Артезианская скважина № 2844 | УР, Увинский район, д. Сюровай | 109 | 1978 |
| 5 | Артезианская скважина № 2309 | УР, Увинский район, д. Чемошур | 110 | 1972 |
| 6 | Артезианская скважина № 3191 | УР, Увинский район, д. Рябиновка | 117 | 1991 |
| 7 | Артезианская скважина № 2887 | УР, Увинский район, с. Красное | 115 | 1980 |
| 8 | Артезианская скважина № 3085 | УР, Увинский район, с. Красное | 122 | 1988 |
| 9 | Артезианская скважина № 2603 | УР, Увинский район, с. Красное | 120 | 1975 |
| 10 | Артезианская скважина № 1368 | УР, Увинский район, д. Турынгурт | 85 | 1967 |
| 11 | Артезианская скважина № 58847 | УР, Увинский район, с. Киби-Жикья | 110 | 1984 |
| 12 | Артезианская скважина № 2592 | УР, Увинский район, с. Киби-Жикья | 107 | 1975 |
| 13 | Артезианская скважина № 11777 | УР, Увинский район, с. Нылга, ул. Восточная, 1а | 121 | 1966 |
| 14 | Скважина № 2319 (в т.ч. водонапорная башня) | УР, Увинский район, с. Нылга, ул. Новая, 17а | 110 | 1972 |
| 15 | Скважина № 2145 | УР, Увинский район, д. Малая Жикья, ул. Унинская, 1а | 110 | 1971 |
| 16 | Скважина № 511 с водонапорной башней | УР, Увинский район, д. Кочур, ул. Кочурская, 39а | 120 | 1961 |
| 17 | Скважина № 1385 с водонапорной башней | УР, Увинский район, д. Мульшур, ул. Механизаторов, 1а | 110 | 1967 |
| 18 | Артезианская скважина № 1562 с насосной станцией, водонапорной башней | УР, Увинский район, с. Кыйлуд, ул. Пионерская, 1в | 105 | 1968 |
| 19 | Артезианская скважина № 587 | УР, Увинский район, с. Кыйлуд, ул. Пионерская, 1а | 58 | 1968 |
| 20 | Артезианская скважина № 11793 | УР, Увинский район, с. Новый Мултан, ул. Лесная (бывшая больница) | 132 | 1966 |
| 21 | Скважина | УР, Увинский район, д. Пытцам | 110 |  |
| 22 | Артезианская скважина № 2516 | УР, Увинский район, д. Пачегурт | 115 | 1974 |
| 23 | Скважина | УР, Увинский район, д. Пали | 172 | 1982 |
| 24 | Скважина на воду № 1221 | УР, Увинский район, УР, Увинский район, д. Старая Тукля, ул. Полевая, д. 6а | 80 | 1966 |
| 25 | Скважина на воду № 1589 | УР, Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Садовая, 19 | 65 | 1968 |
| 26 | Скважина на воду № 1948 | УР, Увинский район, д. Пуштовай, ул. Пуштовайская, д. 19а | 115 | 1969 |
| 27 | Артезианская скважина № 37595 с насосной станцией | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Свердлова, строение 1 | 120 | 1975 |
| 28 | Скважина № 39904 | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Труда, 5 | 110 | 1977 |
| 29 | Скважина № 37529 | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Нагорная, на расстоянии 6 м на запад от земельного участка с кадастровым номером 18:21:095081:52 | 110 | 1965 |
| 30 | Скважина  | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Лесная, 11 | 95 | 1993 |
| 31 | Артезианская скважина № 2 в п. Ува микрорайон Южный | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Удмуртская, 1а |  |  |
| 32 | Артезианская скважина № 1 в п. Ува | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. 40 лет Победы, 48 |  |  |
| 33 | Артезианская скважина № 07-282 | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Фруктовая, 1 |  |  |
| 34 | Артезианская скважина № 07-283 | УР, Увинский район, пос. Ува, ул. Фруктовая, 6 |  |  |
| 35 | Скважина | УР, Увинский район, с. Областная, на расстоянии 50м северо-восточнее здания, распложенного по адресу: с. Областная, ул. Линейная, д. 22б | 100 |  |
| 36 | Артезианская скважина № 54521 | УР, Увинский район, с. Областная, ул. Механизаторов, 2а |  |  |