|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные о состоянии наружных источников противопожарного водоснабжения по Администрации муниципального образования «Кулябинское» по состоянию на 01января 2017 года. | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Адрес  водоисточника | ПГ | | | | ПВ | | | ВБ | | | ЕВ | | | |
|  |  | Сеть(вид,диаметр) | Наличие указателя | Тех.состояние | принадлежность | Объем,  куб.м | Наличие указателя | Принад-лежность | Объем,  Куб.м | Подъездные пути | Наличие ВЗУ | Наличие ПП | Наличие указателя | Подъездные пути | Кол-во одновременно устанавливаемых машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Кулябино (гараж) |  |  |  |  | 50 | имеется | СПК  «Колхоз Луч» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д.Кулябино зерноток |  | нет | рабочее | СПК «Колхоз Луч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Кулябино,ул.Школьная 8 |  | нет | рабочее | СПК «Колхоз Луч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д.Кулябино,ул.Школьная 30 |  | нет | рабочее | СПК «Колхоз Луч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д.Кулябино (100м от гаража) |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Грунтовая дорога | имеется |  |  |  |  |
| 6 | д.Кулябино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется | имеется | Твердое покрытие | 2 |
| 7 | д.Овражино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется | имеется | Твердое покрытие | 2 |
| 8 | д.Тимофеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется | имеется | Грунтовая дорога | 1 |