УСЛУГИ ОКАЗВЫАЕМЫЕ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ

МКД (без горячего водоснабжения)

2014 ГОД

| № | Системы | Составляющие | 1.Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительные конструкции | кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщены снежного покрова на кровлях не более 30см. | В течение эимнего периода |
| 1.2. | придомовая территория |  | рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории ЖФ | Март-апрель |
| 1.3. | придомовая территория |  | подрезка деревьев и кустарников, переработка и вывоз веток |  |
| 1.4. | придомовая территория |  | Валка деревьев | По согласованию с уполномоченным представителем МКД |
| 1.5. | придомовая территория |  | Мелкий ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн, контейнеров. | 1 раз в 3 года. |
| 1.6. | придомовая территория |  | Побелка деревьев и поребриков | До 01.05. |
| 1.7. | придомовая территория |  | проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. | По согласованию с уполномоченным представителем МКД |
| 1.8. | строительные конструкции | фундаменты и стены | очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | до 30.03. |
| 1.9. | Строительные конструкции | козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | До 30.03. и по мере необходимости |
| 1.10. | строительные конструкции | окна и двери | работы по снятию пружин на входных дверях |  |
| 1.11. | инженерные коммуникации | система отопления | консервация системы центрального отопления | после окончания отопительного периода, график |
| 1.12. | инженерные коммуникации | Организация водоотведения | подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода | До 15.05 |
| 1.13. | инженерные коммуникации | Система ХВС | расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | До 01.06 |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |
| 2.1. | Строительные конструкции | кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора. |  |
| 2.2. | Строительные конструкции | фундаменты и стены подвалов | закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций |  |
| 2.3. | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности |  |
| 2.4. | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке пружин на входных дверях |  |
| 2.5. | Строительные конструкции | Окна | Остекление мест общего пользования в период подготовки дома к зимнему периоду | С 01.08. до 15.10. |
| 2.6. | Строительные конструкции | Окна | Остекление мест общего пользования, установка исправных скобяных изделий | До 15.10. |
| 2.7. | Строительные конструкции | Двери | мелкий ремонт входных дверей, установка исправных скобяных изделий |  |
| 2.8. | инженерные коммуникации | Организация водоотвода | Обеспечение исправной работы водоотвода, переключение в канализационную общедомовую сеть (при наличии трубопровода перетока) | до 20.11. |
| 2.9. | Придомовая территория |  |  |  |
| 2.10 | инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду. | 15.05.-15.08 1 раз в 2 года после ремонта системы |
| 2.11 | инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда». | 15.05.-15.08. |
| 2.12 | инженерные коммуникации | система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура носителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала. | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 2.13 | инженерные коммуникации | системы ХВС, отопления. | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | 15.05.-15.08. |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |
| 3.1 |  |  | проведение осеннего и весеннего осмотров строительных конструкций, инженерного оборудования, коммуникаций, внешнего благоустройства с составлением акта. |  |
| 3.2 | придомовая территория |  | подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | ежедневно |
| 3.3 | придомовая территория |  | подметание асфальтированной территории | ежедневно |
| 3.4 | придомовая территория |  | подсыпка песком придомовой территории во время гололеда | По мере необходимости |
| 3.5 | придомовая территория |  | сметание снега со ступеней и площадок | ежедневно |
| 3.6 | придомовая территория |  | уборка крупного мусора с придомовой территории | ежедневно |
| 3.7 | придомовая территория |  | покос травы и очистка граблями газонов | Июнь, июль, август |
| 3.8 | придомовая территория |  | очистка контейнерной площадки, урн от мусора | ежедневно |
| 3.9 | придомовая территория |  | Вывоз крупногабаритного мусора с контейнерной площадки | 1 раз в неделю |
| 3.10 | МОП |  | Мытье окон, стен, дверей | 1 раз в год в период проведения субботника с привлечением жителей |
| 3.11 | МОП | лестничные площадки и марши | влажное подметание лестничных площадок и маршей | по графику 2 раза в неделю |
| 3.12 | МОП | лестничные площадки и марши | мытье лестничных площадок и маршей | 1раз в месяц |
| 3.13 | инженерные коммуникации | канализация | промывка (прочистка) трубопроводов канализации | по мере необходимости, |
| 3.14 | МОП | лестничные площадки и марши | Влажное протирание деревянных перил, отопительных приборов, подоконников, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств. | 1 раз в ме6сяц |
| 3.15 | инженерные коммуникации | системы ХВС, отопления. | Обслуживание, проверка общедомовых узлов учета, снятие показаний. |  |
| 3.16 | инженерные коммуникации | канализация | Промывка (прочистка) общедомовых трубопроводов | 1 раз в год и по мере необходимости |
| 3.17 | инженерные коммуникации | системы ХВС, отопления, канализации. | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, подченка раструбов канализационных стояков, ликвидация незначительных переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов общедомовых стояков(без замены трубопроводов) |  |
| 3.18 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений проводки), ВРУ дома | 2 раза в год |
| 3.19 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | Обеспечить освещение входных групп подъездов и освещение на лестничной площадке 1-го этажа, на посадочных площадках перед лифтами, в предмашинном отделении. |  |
| 3.20 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | Снятие показаний электросчетчиков о потреблении электроэнергии в МОП с ведением журнала | ежемесячно |
| 3.21 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 1 раз в год |
| 3.22 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и осветительных распредкоробок | 1 раз в год |
| 3.23 | инженерные коммуникации | система электроснабжения | Обеспечение закрытия и укрепления ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств. | По мере необходимости |